# Specifikáció szolgáltatás beszerzéshez

# EFOP-3.6.1-16-2016-00008

A beszerzés tárgya:

Az obezitás következtében kialakuló kardiovasculáris szövödmények prevenciója gyermekkorban. Az életmódváltás szerepe és komplex biológiai hatásainak vizsgálata: multidiszciplináris egészségügyi, egészségnevelési és egészségfejlesztési összefogás az egészséges gyermekekért alprogramban humán széklet mikrobiom szekvenálás és humán transzkriptóma szekvenálás

Teljesítési határidő (amennyiben több számla kiállítására kerül sor, kérjük, hogy a részteljesítési határidőket jelölje):

teljesítési időtáv: minta átadásától számított 30 napon belül legkésőbb 2021.06.30

# A szolgáltatás ismertetése:

1. feladat, humán széklet mikrobiom szekvenálás

-	biológiai minta

-	DNS tisztítás

-	minták kezelése/ könyvtárkészítés: 50 egyedi minta (shotgun szekvenálás)

-	minták száma: 50 minta

-	hány klaszter/ minta: 1 000 000 klaszter/minta

-	read hossza: 2x150bp

-	mated pair: nem

-	~350-500bp insert size

-	milyen kémia alapján történik a vizsgálat: Illumina

-	bioinformatika szolgáltatás szükséges: nem

-	minták ütemezése (db/alkalom): 1 x 50 minta

-	teljesítés elfogadásának kritériuma: quality paraméter  a hasznos klaszter/ minta: 1 000 000

-	teljesítési időtáv: minta átadásától számított 30 napon belül

2. feladat, humán transzkriptóma szekvenálás

-	biológiai minta

-	totál RNS tisztítás

-	minták kezelése/ könyvtárkészítés: total RNS

-	minták száma: 21 egyedi minta

-	hány klaszter/ minta: 30 000 000 klaszter/minta

-	read hossza: 2x150bp

-	mated pair: nem

-	milyen kémia alapján történik a vizsgálat: Illumina

-	bioinformatika szolgáltatás szükséges: nem

-	minták ütemezése (db/alkalom): 1 x 21 minta

-	teljesítés elfogadásának kritériuma: quality paraméter (garancia?) – hasznos klaszter/ minta: 30 000 000

-	teljesítési időtáv: minta átadásától számított 30 napon belül

Ajánlattevővel szembeni elvárások (ha releváns):

Fizetési feltételek (amennyiben több számla kiállítására kerül sor, kérjük, hogy a részteljesítési határidőket és a számlázás ütemezését jelölje):

Teljesítés helye:

Kapcsolattartó (név,email,telefonszám) :

Dr Kalmár Tibor tudományos főmunkatárs  kalmar.tibor@med.u-szeged.hu

GENETIKAI DIAGNOSZTIKAI LABORATÓRIUM

SZTE   Gyermekgyógyászati Klinika B részleg

6726 Szeged, Temesvári krt 35-37

+36(62)341-713, +36(62)544-000/1713,